## таб_П1.3
Таблица П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь)
в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовый период 2007г |  |  |  |  | Период регулирования2009г
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Технические потери | млн. кВт·ч |  |  | 0.04 | 0 | 0.04 |  |  | 0.068 | 0 | 0.068
1.1 | Потери холостого хода в трансформаторах (а * б * в) | млн. кВт·ч |  |  | 0.041 |  | 0.041 |  |  | 0.068 |  | 0.068
а | Норматив потерь | КВт/МВА |  |  | 3.45 |  | 3.45 |  |  | 3.55 |  | 3.55
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  | 1.365 |  | 1.365 |  |  | 2.165 |  | 2.165
в | Продолжительность периода | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2 | Потери в БСК и СТК (а * б) | млн. кВт·ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт·ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3 | Потери в шунтирующих реакторах (а * б) | млн. кВт·ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт·ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4 | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВт·ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт·ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.5 | Потери электрической энергии на корону в линиях напряжением кВ (а * б) | млн. кВт·ч
а | Норматив потерь | млн. кВт·ч в год/км
б | Протяженность линий | км
1.6 | Нагрузочные потери, всего
1.6.1 | Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН11 (а * б * в)
а | Норматив потерь | %
б | Поправочный коэффициент
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВт·ч
1.6.2 | Нагрузочные потери в сети НН (а * б) | млн. кВт·ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт·ч в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВт·ч
3 | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВт·ч
4 | Итого | млн. кВт·ч |  |  | 0.041 | 0 | 0.041 |  |  | 0.068 | 0 | 0.068
|  | % |  |  | 1.4% | 0% | 1.4% |  |  | 2.3% | 0% | 2.3%
исп.О.Маевская