- Схема электроснабжения ОАО «150 АРЗ» 10 кВ

ЗПЭС																														АСБ 3 х 240 – 4950 м							             ПС  0-35																																					  																									           		    КЛ 35-24  10 кВ					               ЦРП  Ю-087																	  										      											      I сш                                       II сш														     Т-1                                                                                        Т-2		    КЛ 35-07  10 кВ							      откл.	   АСБ	 3х240                    АСБ 3х240		       откл.										                250 кВА   - 285 м                            - 285 м			       250 кВА					         АСБ 3 х 240 – 4450 м					    ТП-1																		  I сш					II сш																							АСБ 3х240 – 1365м													        Т-1		          Т-2																	        откл.			400 кВА     I сш                    II cш													        400 кВА					      ТП-2

ТТ                           ТТ	                         Т-1	             Т-2											       200/5                       200/5	                 250 кВА	    250 кВА			     -  границы ответственности																        между ЗЭПС и ОАО «150 АРЗ»                     				 				       откл.																									     - граница ответственности между														                ОАО  «150 АРЗ» и субабонентами

Счетчик

СА4-И678

№ 345705

Счетчик

СА4У-И672М

№ 162353

Счетчик

СА4У-И672М

№ 109887

«Теплопредприятие» (котельная)																		ООО «Балтнафтатранс»(топливный склад)                   «Теплопредприятие»

(водозабор)