Схема электроснабжения ОАО «150 АРЗ» 15 кВ									ВЛ 15-100  15 кВ															         ВЛ 15-296  15 кВ																						             РУ 15 кВ				В – 38 						    В – 37																																																		400 кВА			400 кВА	 КЛ 15 кВ				400 кВ			400 кВА					   Т-2			            Т-1						          	  Т-2		   		   Т-1																																												    КЛ 15 кВ	     ТТ			   ТТ							ТТ							   			   600/5		           600/5						        300/5																																																																																																																 						РУ 0,4 кВ		       						    РУ 0,4 кВ        					      В 38 Б					      Теплопредприятие (баня)								Теплопредприятие (ВНС)	   315 кВА 					      ЖКХ п. Люблино (жил.дом)	               ООО «Ольха»	                         	Теплопредприятие(котельная школы)						      ЖКХ п. Люблино (жил.дом)		     ЧП «Русанов»				Автокооператив «Люблино»	               ТТ						      Теплопредприятие (теплопункт)	       МУК КМЦ (клуб)								          200/5								   			     МОУДО «Детская школа искусств»

Счетчик СА4У-И672М

№ 077115

Счетчик СР4У-И673М

№ 077297

Счетчик ЦЭ6811

№ 44014886

Счетчик СА4У-И672М

№ 758065

Счетчик СР4У-И673М

№ 555957

Счетчик СА4У-И672М

№ 00088808

Гаражное общество «Элерон»

ОСП КМРП УФПС (почта)

Счетчик СА4У-И672М

№ 159210

«Теплопредприятие» (КНС)

ОАО «СЗТ» «Электросвязь» (АТС)		 ЖКХ п. Люблино (офис)												     ЖКХ п. Люблино (7 жилых домов)

Счетчик СР4У-И673М

№ 510768

- границы  ответственности между ЗЭПС и 		      граница ответственности между ОАО «150 АРЗ» и             граница ответственности между ОАО «150 АРЗ» и

ОАО «150 АРЗ»					            МУП МО «СГО» « ЖКХ  п. Люблино»                              и субабонентами