| Справка по передаче эл.энергии 150 АРЗ ( факт) Год | Поступление эл.энергии 150 АРЗ всего | В том числе потери 150 АРЗ (НН) | Потреблено электроэнергии |  |  |  |  |  | Потери Суб абон. |  | %% потерь от общего числа эл.энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 АРЗ | Из них |  | Субабонентами | Из них |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СН2 | НН |  | СН2 | НН |  |  |  |
|  | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт | Тыс.кВт |  | %% |
| 2007 | 2957,168 | 41,416 | 2110,27 | 285,737 | 1824,533 | 846,898 | 454,976 | 391,922 | 0 |  | 1,4 |
| 2008 | 3099,759 | 68,978 | 2290,383 | 1645,186 | 645,197 | 809,376 | 690,885 | 118,491 | 0 |  | 2,25 |
| 2009 | 3345,866 | 58,972 | 2509,793 | 2509,793 | 0 | 836,073 | 719,422 | 116,651 | 0 |  | 1,8 |