**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Балтстройиндустрия» за 2 квартал 2013 г.**

**Апрель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Электросетевой обьект (диспетчерское наименование)** | **Продолжительность ремонта** |
| **Не производилось** |  |  |  |

**Май**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Электросетевой обьект (диспетчерское наименование)** | **Продолжительность ремонта** |
| **21.05.2013** | 21.05.2013 | КЛ-10 кВ Ф-30-36 | 12 часов |

**Июнь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Электросетевой объект (диспетчерское наименование)** | **Продолжительность ремонта** |
| **Не производилось** |  |  |  |