**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ЗАО «Балтстройиндустрия»**

**( 3 квартал 2013г.):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование питающего  центра, класс напряжения | Обозначение  питающего  центра | Установленная  мощность  трансформаторов  (МВА) | Максимальная  допустимая нагрузка  питающего центра в  режиме n-1 и с  учетом резерва по  электросетям 6-15 кВ  (МВА) | Мощность по  действующим  договорам  технологического  присоединения  (МВА) | Объём свободной  мощности  трансформаторов питающего центра  (МВА) | Месторасположение питающего  центра (ПС) |
| 1 | ПС 110 кВ  ОАО «Янтарьэнерго» | 0-30 |  | 5,6 | 5,6 | - | Г. Калининград,  ул. Индустриальная 1 |