## январь
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за январь 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## февраль
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за февраль 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## март
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за март 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## апрель
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за апрель 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## май
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за май 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## июнь
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за июнь 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## июль
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за июль 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## август
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за август 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## сентябрь
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за сентябрь 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## октябрь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за октябрь 2008 года
№ п/п | Центр питания | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44) | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## ноябрь
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за ноябрь 2008 года
№ п/п | Центр питания; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10

## декабрь
Сведения о текущим резерве мощности ТП
за декабрь 2008 года
№ п/п | Центр питания; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2009 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400; 1х320 | 240 кВт | 0.072 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский, 10