## 1 квартал
Сведения о технических характеристиках электрических сетей
за 1 квартал 2008 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400 кВА; 1х 320 кВА; (6/0,4 кВ) | 240 кВт

## 2 квартал
Сведения о технических характеристиках электрических сетей
за 2 квартал 2008 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400 кВА; 1х 320 кВА; (6/0,4 кВ) | 240 кВт

## 3 квартал
Сведения о технических характеристиках электрических сетей
за 3 квартал 2008 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400 кВА; 1х 320 кВА; (6/0,4 кВ) | 240 кВт

## 4 квартал
Сведения о технических характеристиках электрических сетей
за 4 квартал 2008 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы | Максимальная допустимая нагрузка
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1´400 кВА; 1х 320 кВА; (6/0,4 кВ) | 240 кВт