## январь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за январь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## февраль
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за февраль 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## март
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за март 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## апрель
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за апрель 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## май
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за май 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## июнь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за июнь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## июль
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за июль 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## август
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за август 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## сентябрь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за сентябрь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## октябрь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за октябрь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## ноябрь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за ноябрь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует

## декабрь
Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети 6 кВ
за декабрь 2010 года
№ п/п | Наименование КЛ | Характеристика провода |  | Резерв мощности | Примечание
(кабеля) по участку
|  | Марка | Длина,км
1. | "А" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует
| "Б" "РП-35 - ТП699" | ААШв 3х185 | 1.4 | существует