## январь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за январь 2011 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## февраль
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за февраль 2011 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10