## январь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за январь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## февраль
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за февраль 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## март
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за март 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## апрель
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за апрель 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## май
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за май 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## июнь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за июнь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2011 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## июль
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за июль 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## август
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за август 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## сентябрь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за сентябрь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## октябрь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за октябрь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## ноябрь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за ноябрь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10

## декабрь
Сведения о текущем резерве мощности ТП
за декабрь 2012 года
№ п/п | Наименование питающего центра; точка присоединения | Установленные трансформаторы, кВА | Максимальная допустимая нагрузка | Мощность по действующим договорам, МВА | Свободная мощность, МВА | Планируемый резерв мощности на конец 2012 года | Величина резервируемой максимальной мощности, МВА | Наименование, место расположения ТП
1. | Промышленная (О-44); ТП699 | 1х400; 1х320 | 240 кВт | 0.089 | 0 | 0 | 0 | ТП699; п.Прегольский,10